## Slide 1
Автоматизация производства

## Slide 2
Cтруктура SCADA
Среда разработки

## Slide 3
Одиночная система (standalone)

## Slide 4: Intouch me
Возможности:
Система распределенных алармов
Динамическое преобразование разрешения
Сетевая разработка приложений
Поддержка более, чем 300 различных серверов ввода/вывода.
Динамическая разработка сетевых приложений.

## Slide 5
Резервированная система

## Slide 6
GE HMI SСADA iFix
Возможности:
Горячее резервирование и автоматическое переключение серверов
Обширный каталог высокопроизводительных прямых драйверов ввода/вывода и ОРС-серверов как для широко распространенных, так и для специализированных ПЛК
Универсальный ОРС-клиент с возможностями конфигурации, мониторинга и оптимизации обмена с серверами ввода/вывода.
Поддержка ОPC DA, ОРС Alarm & Events, SQL ODBC, COM/DCOM, OLE DB, ActiveX, .NET.
ODBC-драйверы
Поддержка технологии Plug and Solve™
Полная SCADA-функциональность через технологию «тонких» веб-клиентов GE WebSpace.

## Slide 7
Клиент-серверная система

## Slide 8
System Platform.
Возможности
Может взаимодействовать практически с любыми полевыми устройствами и производственными информационными системами.
Единая стандартизированная среда разработки.
Независимая от устройств визуализация, интеллектуальная система алармов, гибкие средства анализа и отчетности.
Среда разработки и тестирования может полностью размещаться в облаке
Новая конфигурация визуализации поддерживает возможность параллельной разработки.

## Slide 9
Совместимость с базами данных
SQL Server 2012 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86) SP2
SQL Server 2014 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86)
SQL Server 2014 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86) SP1
SQL Server 2014 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86) SP2
SQL Server 2016 Standard (x64, x86), Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86),
SQL Server 2016 Enterprise (x64, x86), Express-SSMSE (x64, x86), Standard (x64, x86) SP1

## Slide 10
Распределенная система (DCS)

## Slide 11
WinCC OA
Возможности:
Горячее резервирование и резервирование центра управления
Формирование отчётов
Встроенный набор драйверов, протоколов и иных интеграционных средств
Возможность бесшовной интеграции
Стыковка с корпоративными информационными системами (MES, ERP, BI, PIMS, EMI…).
Стандартные и специализированные протоколы для организации межуровневого транспорта в т.ч. для каналов связи с низкой пропускной способностью.
Возможность создания распределённых систем – до 2 048 серверов WinCC OA
Широкий спектр драйверов и возможностей обмена данными – OPC, OPC UA, S7, Modbus, Rockwell EtherNet/IP, IEC 61850, IEC 60870-5-101/104, DNP3, XML, TCP/IP, …